## Aspect no 1
CENTRE CORRECTIONNEL COMMUNAUTAIRE CHILLIWACK
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT No 1 : Système/appareils d’alarme incendie
Type d'appareil | Panneau d’alarme principal | Avertisseur manuel d'incendie | Détecteur de fumée/avertisseur de fumée combinés | Détecteur de chaleur | Détecteur de chaleur | Interrupteur de pression | Interrupteur de pression | Interrupteur de pression | Interrupteur de débit | Interrupteur d’autoprotection | Stroboscope | Cloche | Relais d’arrêt du ventilateur/clapet | Résistance de fin de ligne
Type |  |  | Photo ou ionique | Température fixe | Thermovélocimétrique | Faible niveau de l’eau | Excès | Faible niveau d’air
BÂTIMENT | Marque/étape | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté
A | 1- Notifier 5000 à signal simple | 9 | 40 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 28

## Aspect no 2
CENTRE CORRECTIONNEL COMMUNAUTAIRE CHILLIWACK
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 2 : Systèmes/réseaux de gicleurs
Composant | Système de gicleurs sous air | Système de gicleurs sous eau | Clapet de retenue | Cloche hydraulique | Vanne de régulation – sous air | Accélérateurs – sous air | Vanne pour boyaux d'incendie | Vanne de sectionnement | Compresseur | Pompe régulatrice de pression de type jockey | Raccordements du service d’incendie
BÂTIMENT | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté
A | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1
Nombre total de jauges sur chaque type de système de gicleurs | 4 | 2

## Aspect no 3
CENTRE CORRECTIONNEL COMMUNAUTAIRE CHILLIWACK
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 3 : Éclairage d’urgence
BÂTIMENT | Lieu | Marque | Watts | Nombre de têtes distantes
A | Entrepôt d’aliments du 1er étage | Ready-Lite | 560 | 16
A | Concierges du 2e étage | Ready-Lite | 550 | 22
A | Salle de toilette no 1 du 2e étage | Ready-Lite | 18 | 2
A | Salle de toilette no 2 du 2e étage | Ready-Lite | 18 | 2
A | Petite salle de toilette du 2e étage | Lumicell | 18 | 2
A | Entrepôt du 2e étage | Lumicell | 18 | 2
A | Salle de toilette pour hommes du 1er étage | Lumicell | 18 | 2
A | Salle de toilette pour hommes (personnel) du 1er étage | Lumicell | 18 | 2
A | Salle de toilette pour femmes (personnel) du 1er étage | Lumicell | 18 | 2
A | Entrepôt de dossiers de la salle 104 | Ready-Lite | 550 | 16
A | Salle de toilette pour femmes (visiteuses) du 1er étage | Ready-Lite | 18 | 2
Total | 11 |  |  | 70

## Aspect no 4
CENTRE CORRECTIONNEL COMMUNAUTAIRE CHILLIWACK
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 4 : Extincteurs/éclairage de sortie avec batterie
Type | ABC | K-guard | Tout l’éclairage de sortie avec batterie
BÂTIMENT | Qté | Qté | Qté
A | 7 (2 sont des lumières de rechange) | 2 | 14
C | 1
D | 1
E | 1
TOTAL | 10 | 2 | 14

## Aspect no 6
CENTRE CORRECTIONNEL COMMUNAUTAIRE CHILLIWACK
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 6 : Dispositifs antirefoulement
| Eau à usage domestique | Incendie | Espace clos
BÂTIMENT | Qté | Qté | Oui ou Non
A | 1 | 1 | Non

## Aspect no 8
CENTRE CORRECTIONNEL COMMUNAUTAIRE CHILLIWACK
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 8 : Systèmes de suppression des gicleurs de cuisine
ÉQUIPEMENT | Bâtiment A
Marque | Kidde
Modèle | XV-WHDR 260 – Extincteur à produit chimique mouillant
Type d’actionnement | Mécanique
Nombre de cylindres | 1
Nombre de buses | 3
Nombre d’éléments fusibles du système de suppression | 3
Tailles des cylindres | 2,6 gallons
Type d’ensembles de clapets coupe-feu | Aucun
Éléments fusibles des ensembles de clapets coupe-feu à remplacer | Aucun