## Aspect no 1
ÉTABLISSEMENT FRASER VALLEY
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT No 1 : Système/appareils d’alarme incendie
Appareil | Panneau d’alarme principal | Panneaux annonciateurs | Avertisseur manuel d'incendie | Avertisseur manuel d'incendie – 2 étapes | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée | Détecteur de chaleur RHT | Interrupteur de pression | Interrupteur de débit | Appareil de supervision | Stroboscope | Avertisseur sonore avec stroboscope | Vibreur sonore/sonnerie/appareil sonore | Cloche | Module de localisation des pannes/iso | Résistance de fin de ligne
Type |  |  |  |  | Conduit | Photo ou ionique | Thermovélocimétrique | Faible niveau d’air |  | Autre
BÂTIMENT | Marque/étape | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté
A | 1- Simplex 4100U – 1 étape | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 |  |  | 7 | 2 | 1 |  |  | 8 |  | 2
B | 1- Simplex 4010 – 1 étape | 1 |  | 7 | 3 | 3 |  |  | 3 | 7 | 3 |  |  | 9 |  | 1
C | 1- Simplex 4010 – 1 étape |  |  | 4 | 9 | [8 empty] | 1 |  | 1
D | 1- Simplex 4010 – 1 étape | 2 |  | 3 |  | 27 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 13 | 3 |  | 1
E | 1- Simplex 4010 – 2 étapes | 1 |  | 5 | 3 | 23 |  | 1 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 11 |  | 2
F | 1- Simplex 4010 ES – 2 étapes |  | 18 |  | 10 | 8 |  |  | 6 | 15 | 2 |  |  | 6 |  | 2
G | 1- Simplex 4010 – 1 étape |  |  | 3 |  | 10 |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 3 |  | 1
H | 1- Simplex 4010 – 1 étape |  | 3 |  |  | 2 | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1
J | 1- Simplex 4010 – 1 étape |  |  | 5 |  |  | 14 | [6 empty] | 3 |  | 2
K | 1- Simplex 4010 – 1 étape |  | 3 |  |  | 6 | [7 empty] | 1 |  | 1
L | 1- Simplex 4010 – 1 étape |  | 2 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 1
P | 1- Simplex 4010 – 1 étape |  | 4 |  | 2 | 3 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 4 |  | 1
Q | 1- Simplex 4100 ES – 1 étape |  | 10 |  |  | 4 |  |  | 3 | 7 |  |  |  | 7 |  | 2
R | 1- Simplex 4100 ES – 1 étape | 1 |  | 12 |  | 41 |  |  | 4 | 9 |  | 16 | 9 |  |  | 1
Logement 01 | 1- Simplex 4010 ES – 2 étapes |  |  | 3 |  | 8 |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 | 3 | 1
Logement 02 | 1- Simplex 4010 ES – 2 étapes |  | 1 | 3 |  | 8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 1
Logement 03 | 1- Simplex 4010 ES – 2 étapes |  |  | 4 |  | 8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 1
Logement 04 | 1- Simplex 4010 ES – 2 étapes |  |  | 4 |  | 8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 1
Logement 05 | 1- Simplex 4010 ES – 2 étapes |  |  | 5 |  | 8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 1
Logement 06 | 1- Simplex 4010 ES – 2 étapes |  |  | 5 |  | 8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 1
Logement 07 | 1- Simplex 4002 – 2 étapes |  |  | 5 |  | 8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 1
Logement 08 | 1- Simplex 4010 ES – 2 étapes |  |  | 5 |  | 8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 1
Logement 09 | 1- Simplex 4010 ES – 2 étapes |  |  | 5 |  | 8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 1
Logement 10 | 1- Simplex 4010 – 1 étape |  | 4 |  |  | 10 |  |  | 2 | 4 |  |  |  | 3 |  | 1
Logement 11 | 1- Simplex 4010 – 1 étape |  | 3 |  |  | 10 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 3 |  | 1
TOTAL | 25 | 6 | 50 | 84 | 29 | 227 | 23 | 1 | 46 | 73 | 13 | 14 | 24 | 83 | 27 | 29

## Aspect no 2
ÉTABLISSEMENT FRASER VALLEY
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 2 : Systèmes/réseaux de gicleurs
Composant | Système de gicleurs sous air | Système de gicleurs sous eau | Système à préaction | Vanne de régulation (approvisionnement) | Vanne de sectionnement/d’isolement | Raccordements du service d’incendie
BÂTIMENT | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté
A |  | 2 | 2 | 8 | 5 | 1
B |  | 3 |  | 3 | 4 | 1
D |  | 1 |  |  | 1 | 1
E |  | 6 |  | 6 | 9
F | 2 | 3 |  | 2 | 7 | 1
G |  | 1 |  | 1 | 2
P |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Q |  | 2 |  | 2 | 5 | 1
R |  | 4 |  | 4 | 7 | 1
Logement 01 |  | 1 |  | 1 | 1
Logement 02 |  | 1 |  | 1 | 1
Logement 03 |  | 1 |  | 1 | 1
Logement 04 |  | 1 |  | 1 | 1
Logement 05 |  | 1 |  | 1 | 1
Logement 06 |  | 1 |  | 1 | 1
Logement 07 |  | 1 |  | 1 | 1
Logement 08 |  | 1 |  | 1 | 1
Logement 09 |  | 1 |  | 1 | 1
Logement 10 |  | 2 |  | 2 | 4
Logement 11 |  | 2 |  | 2 | 2
TOTAUX | 2 | 36 | 2 | 40 | 56 | 7
Nombre total de jauges sur le site pour chaque type de système de gicleurs | 2 | 65 | 2

## Aspect no 3
ÉTABLISSEMENT FRASER VALLEY
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 3 : Éclairage d’urgence
BÂTIMENT | Lieu | Marque | Watts | Nombre de têtes distantes
A | Aire de réception ar2 | Ready-Lite | 560 | 6
A | Chambre forte de dossiers ar54 | Stanpro | 720 | 12
A | PPCC | Ready-Lite | 360 | 2
A | Salle électrique | Stanpro SLA-2L | 360 | 7
B | Cuisine br18 | Stanpro SLA-2L | 360 | 8
B | Bureau de l’IPL br9 | Stanpro SLA-2L | 360 | 6
B | Salle électrique | Stanpro | 560 | 8
C | Principal - près des toilettes | Ready-Lite | 100 | 4
C | Salle électrique | Ready-Lite | 100 | 5
D | Local 121 | Beghelli | 100 | 0
D | Local technique | Ready-Lite | 200 | 3
E | Bureau-salle électrique/combles/mécanique | Ready-Lite | 720 | 9
E | Salle électrique - est/ouest/ailes | Ready-Lite | 560 | 2
E | Salle électrique - aile sud - mécanique | Ready-Lite | 560 | 8
F | Hall d’entrée – devant la station de l’OGI | Stanpro SLA-2L | 150 | 0
F | Hall d’entrée – devant la station de l’OGI | Stanpro SLA-2L | 150 | 0
F | Hall d’entrée – station de l’OGI | Stanpro SLA-2L | 150 | 0
F | Gestion des cas | Stanpro SLA-2L | 150 | 0
F | Gestion des cas | Stanpro SLA-2L | 150 | 0
F | Gestion des cas | Stanpro SLA-2L | 150 | 0
F | Prog – aumônier fr-35 | Stanpro SLA-2L | 150 | 0
F | Prog – salle électrique fr-12 | Stanpro SLA-2L | 560 | 18
H | Local général – mur ouest | Luma-cell | 150 | 0
J | Près des toilettes | Stanpro SLA-2L |  | 3
J | Cuisine | Stanpro SLA-2L |  | 2
K | Près de la salle d’entreposage | Ready-Lite | 100 | 3
K | Salle électrique | Ready-Lite | 100 | 0
L | Atelier | Luma-cell | 144 | 5
P | Salle électrique | Ready-Lite | 200 | 5
Q | SEA/mécanique/incendie | Ready-Lite | 200 | 7
Q | Bureau/à l’étage | Ready-Lite | 200 | 8
Q | Garage et outils | Ready-Lite | 200 | 6
R | Salle mécanique externe 112 | Beghelli | 150 | 5
R | Salle mécanique 212 du 2e étage | Beghelli | 150 | 5
R | Salle mécanique externe 150 | Beghelli | 150 | 3
R | Salle électrique principale 137 | Beghelli | 360 | 7
R | Salle électrique principale 137 | Beghelli | 200 | 5
R | Salle électrique principale 137 | Beghelli | 200 | 3
Logement 1 | Salle de séjour | Stanpro SLA-2L | 36 | 0
Logement 2 | Salle de séjour | Stanpro SLA-2L | 36 | 0
Logement 3 | Salle de séjour | Stanpro SLA-2L | 36 | 0
Logement 4 | Salle de séjour | Stanpro SLA-2L | 36 | 0
Logement 5 | Salle à manger | Stanpro SLA-2L | 36 | 0
Logement 6 | Salle à manger | Stanpro SLA-2L | 36 | 0
Logement 7 | Salle à manger | Stanpro SLA-2L | 36 | 0
Logement 8 | Salle à manger | Stanpro SLA-2L | 36 | 0
Logement 9 | Salle à manger | Stanpro SLA-2L | 36 | 0
Logement 10 | Chambre à coucher/couloirs | Luma-cell | 200 | 0
Logement 10 | Entrée/buanderie | Luma-cell | 200 | 3
Logement 11 | Chambre à coucher/couloirs | Luma-cell | 200 | 3
Logement 11 | Entrée/buanderie | Luma-cell | 200 | 3
Total | 51 |  |  | 174

## Aspect no 4
ÉTABLISSEMENT FRASER VALLEY
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 4 : Extincteurs/éclairage de sortie avec batterie
Type | ABC | K-guard | Tout l’éclairage de sortie avec batterie
BÂTIMENT | Qté | Qté | Aucun sur le site
A | 9 |  | 0
B | 5 |  | 0
C | 2 | 1 | 0
D | 4 |  | 0
E | 6 |  | 0
F | 9 |  | 0
G | 4 |  | 0
H | 2 |  | 0
I | 1 |  | 0
J | 5 |  | 0
K | 3 |  | 0
L | 2 |  | 0
P | 5 |  | 0
Q | 10 |  | 0
Q - pièces de rechange | 11 |  | 0
R | 18 |  | 0
Logement 01 | 1 |  | 0
Logement 02 | 1 |  | 0
Logement 03 | 1 |  | 0
Logement 04 | 1 |  | 0
Logement 05 | 1 |  | 0
Logement 06 | 1 |  | 0
Logement 07 | 1 |  | 0
Logement 08 | 1 |  | 0
Logement 09 | 1 |  | 0
Logement 10 | 1 |  | 0
Logement 11 | 1 |  | 0
TOTAL | 107 | 2 | 0

## Aspect no 5
ÉTABLISSEMENT FRASER VALLEY
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 5 : Bornes d’incendie
Équipement | Bornes d’incendie seulement |  | Toutes les bornes d’incendie nécessitent des travaux de déchloration pendant les essais de débit d’écoulement et/ou le rinçage.
Emplacement sur le site | Marque | Type | Risque élevé pour l’environnement – Déchlorer
Sud-est du logement 4 | Canadian Valve |  | Déchlorer
Ouest du bâtiment F | Canadian Valve |  | Déchlorer
Nord-ouest du bâtiment B | Canadian Valve |  | Déchlorer
Est du bâtiment D | Terminal city |  | Déchlorer
Sud du bâtiment A | Terminal city |  | Déchlorer
Est du bâtiment Q | Terminal city |  | Déchlorer
Ouest du bâtiment R | ?? |  | Déchlorer
TOTAL | 7 |  | 7

## Aspect no 6
ÉTABLISSEMENT FRASER VALLEY
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 6 : Dispositifs antirefoulement
| Eau à usage domestique | Incendie | Espace clos
BÂTIMENT | Qté | Qté | Oui ou Non
A | 1 | 1 | Non
B |  | 1 | Non
E | 1 | 1 | Non
F | 2 | 1 | Non
G |  | 1 | Non
J | 1 |  | Non
P | 2 | 1 | Non
Q | 1 | 1 | Non
R | 1 | 2 | Non
Logement 10 |  | 1 | Non
Logement 11 |  | 1 | Non
TOTAL | 8 | 11

## Aspect no 7
ÉTABLISSEMENT FRASER VALLEY
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 7 : Systèmes de canalisations/armoires d’incendie (boyau à usage des occupants)
Matériel, catégorie, type | Toile | Catégorie – qté de chaque catégorie de système dans chaque bâtiment | Type de canalisations d’incendie et qté de chaque type par bâtiment | Longueur des lances de robinets d’incendie
BÂTIMENT | Qté | Catégorie 1, 2 ou 3 | P. ex., automatique/sec/manuel/humide/semi-automatique sec | Longueur en pieds
E | 1 | 2 | Automatique | 1" – 100 pieds

## Aspect no 8
ÉTABLISSEMENT FRASER VALLEY
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 8 : Systèmes de suppression des gicleurs de cuisine
ÉQUIPEMENT | Bâtiment C
Marque | Kidde
Modèle | WHDR 600
Type d’actionnement | Mécanique
Nombre de cylindres | 1
Nombre de buses | 6
Nombre d’éléments fusibles du système de suppression | 7
Tailles des cylindres | 1 - 6 gallons
Type d’ensembles de clapets coupe-feu | Aucun
Éléments fusibles des ensembles de clapets coupe-feu à remplacer | Aucun