## Aspect no 1
ÉTABLISSEMENT MATSQUI
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT No 1 : Système/appareils d’alarme incendie
Appareil | Panneau d’alarme principal | Panneaux annonciateurs | Avertisseur manuel d’incendie | Avertisseur manuel d’incendie – 2 étapes | Avertisseur de fumée | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée | Détecteur de chaleur | Détecteur de chaleur RHT | Surpression | Interrupteur de pression | Interrupteur de pression | Interrupteur de débit | Appareil de supervision | Avertisseur sonore | Stroboscope | Avertisseur sonore avec stroboscope | Cloche | Résistance de fin de ligne
Type | [5 empty] | Conduit | Photo ou ionique | Température fixe | Thermovélocimétrique | Fonctionnement par pompe | Faible niveau de l’eau | Faible niveau d’air |  | Autre
BÂTIMENT | Marque/étape | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté
A15 | 1- GE Edwards EST 3 – 1 étape |  | 3 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1
A16 | 1- GE Edwards EST 3 – 1 étape |  | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
A18 | 1- GE Edwards EST 3 – 1 étape |  | 2 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
A20 | 1- GE Edwards EST 3 – 1 étape |  | 3 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 2 |  | 2
A21 | 1- Edwards EST 3 (nœud 28) – 2 étapes | 1 |  | 9 |  | 1 | 8 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 8 |  | 7
M1a | 1- GE Edwards EST 3 – 1 étape |  | 3 |  |  |  | 3 | 4 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 4
M2a, b, c, d et M12 | 1- GE Edwards EST 3 – 2 étapes | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 69 | 2 | 14 |  |  |  | 7 | 15 | 8 | 4 | 1 |  | 8
M2e1/2/3 | 1- GE Edwards EST 3 – 2 étapes |  |  | 1 |  | 12 | 22 | [5 empty] | 3 | 7 | 6
M2e4 | 1- GE Edwards EST 3 – 1 étape |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 4 | 1 |  |  | 3 | 7 | 3 |  |  |  | 1
M2T1 | 1- GE Edwards EST 3 – 1 étape |  | 2 | [9 empty] | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 1
M3 | 1- GE Edwards EST 3 – 2 étapes | 2 |  | 3 |  | 9 | 362 |  |  |  | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | 3 | 1 |  | 3
M4 et M5 | 1- GE Edwards EST 3 – 1 étape |  | 11 |  |  | 6 | 5 |  | 1 |  | 1 | 1 | 6 | 14 | 10 |  |  | 1
M5c | 1- GE Edwards EST 3 – 1 étape |  | 3 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 5 | 6 |  |  |  | 2
M6 et M7 | 1- Edwards EST 3 – 1 étape |  | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 5 | 7 | 2 |  |  | 2
M8 | 1- GE Edwards EST 3 – 1 étape |  | 16 |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 | 9 | 13 | 4
M9 | 1- GE Edwards EST 3 – 1 étape |  | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 6 | 1 |  |  |  | 1
M10 | 1- GE Edwards EST 3 – 1 étape |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 1
M13 | 1- GE Edwards EST 3 – 1 étape |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 12 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2
M14 | [7 empty] | 1 - Combinaison | [8 empty] | 1
M14A | 1- Edwards EST (nœud 2) – 1 étape |  | 8 |  |  |  | 9 | 1 - Combinaison |  |  |  |  | 4 |  | 9 |  | 1 |  | 3
M14B | [7 empty] | 1 - Combinaison | [8 empty] | 2
M15 | 1- Edwards EST (nœud 2) – 1 étape |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 9 |  |  |  | 3
M16 | 1- Edwards EST 3 (nœud 25) – 2 étapes | 1 |  | 7 |  |  | 124 | [5 empty] | 12 |  |  |  | 28 |  | 3
TOTAL | 20 | 8 | 68 | 24 | 3 | 50 | 605 | 9 | 57 | 1 | 3 | 2 | 52 | 77 | 99 | 15 | 35 | 3 | 33

## Aspect no 2
ÉTABLISSEMENT MATSQUI
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 2 : Systèmes/réseaux de gicleurs
Composant | Système de gicleurs sous air | Système de gicleurs sous eau | Cloche hydraulique | Activation des gicleurs - autre appareil | Vanne de régulation (approvisionnement) | Raccordements du service d’incendie
BÂTIMENT | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté
A21 |  | 2 |  |  | 5 | 1
M2a, b, c, d et M12 |  | 7 | 1
M2e1/2/3 |  | 3 |  |  |  | 1
M2e4 |  | 4
M2T1 |  | 1 |  |  |  | 1
M3 | 1 | 1
M4 et M5 | 1 | 5 | 1
M5c |  | 1 |  |  |  | 1
M6 et M7 |  | 1
M8 |  | 2 |  |  |  | 1
M9 |  | 1 |  |  |  | 1
M10 |  | 1 |  |  |  | 1
M14 |  |  |  | 3
M15 |  | 4 |  |  | 6
M16 |  | 12 |  |  | 16
TOTAUX | 2 | 45 | 2 | 3 | 27 | 7
Nombre total de jauges sur le site pour chaque type de système de gicleurs | 2 | 52

## Aspect no 3
ÉTABLISSEMENT MATSQUI
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 3 : Éclairage d’urgence
BÂTIMENT | Lieu | Marque | Watts | Nombre de têtes distantes
M12 | Admissions et départs | Ready-Lite | 150 | 14
M1a | Points d’entrée | Ready-Lite | 75 | 8
M1a | Salle électrique – ouest | Lumacell | 360 | 2
M2a | Local de l’administration 125 | Ready-Lite | 36 | 2
M2a | Local de l’administration 158 | Ready-Lite | 36 | 2
M2a | PPCC | Ready-Lite | 36 | 2
M2b | Visites et correspondance – ouest | Ready-Lite | 36 | 2
M2b | Visites et correspondance – est | Ready-Lite | 36 | 4
M2b | Visites et correspondance | Ready-Lite | 75 | 2
M2c | Poste de garde | Ready-Lite | 36 | 2
M2c | À côté du poste de garde | Ready-Lite | 36 | 2
M2c | À côté de la cellule 13 | Ready-Lite | 36 | 2
M2c | À côté de la cellule 20 | Ready-Lite | 36 | 2
M2c | Caravane | Ready-Lite | 36 | 4
M2d | Placard | Ready-Lite | 150 | 0
M2d | À côté de la cellule 4 | Ready-Lite | 36 | 2
M2d | À côté de la cellule 7 | Ready-Lite | 36 | 2
M2d | Poste de garde | Ready-Lite | 36 | 2
M2e 123 | Réception | Ready-Lite | 36 | 2
M2e 123 | Pharmacie | Ready-Lite | 36 | 2
M2e 123 | Salle de traitement | Ready-Lite | 36 | 2
M3 | Contrôle – 1er étage | Ready-Lite | 36 | 2
M3 | Contrôle – 1er étage | Ready-Lite | 36 | 2
M3 | Contrôle – 1er étage | Ready-Lite | 36 | 2
M3 | Contrôle – 1er étage | Ready-Lite | 36 | 2
M3 | Contrôle – 2e étage | Ready-Lite | 36 | 2
M3 | Contrôle – 2e étage | Ready-Lite | 36 | 2
M3 | Contrôle – 2e étage | Ready-Lite | 36 | 2
M3 | Contrôle – 2e étage | Ready-Lite | 36 | 2
M3 | Contrôle – 2e étage | Ready-Lite | 36 | 2
M3 | Contrôle – 3e étage | Ready-Lite | 36 | 2
M3 | Contrôle – 3e étage | Ready-Lite | 36 | 2
M3 | Contrôle – 3e étage | Ready-Lite | 36 | 2
M3 | Contrôle – 3e étage | Ready-Lite | 36 | 2
M3 | Contrôle – 3e étage | Ready-Lite | 36 | 2
M3 | 3 – ouest | Ready-Lite | 36 | 4
M3 | 3 – sud | Ready-Lite | 36 | 4
M3 | 3 – est | Ready-Lite | 36 | 4
M3 | 3 – nord | Ready-Lite | 36 | 4
M3 | 2 – nord | Lumacell | 36 | 4
M3 | 2 – est | Ready-Lite | 36 | 4
M3 | 2 – sud | Ready-Lite | 36 | 4
M3 | 1 – ouest | Ready-Lite | 36 | 4
M3 | 1 – sud | Ready-Lite | 36 | 4
M3 | 1 – est | Ready-Lite | 36 | 4
M3 | 1 – nord | Ready-Lite | 36 | 4
M3 | 2 – ouest | Ready-Lite | 36 | 4
M3 | Salle électrique – 3e étage | Ready-Lite | 100 | 6
M4 | Cuisine pour aliments cuits et refroidis | Ready-Lite | 36 | 10
M4 | Cuisine | Ready-Lite | 36 | 8
M4 | Cuisine | Ready-Lite | 36 | 8
M4 | Cuisine, à côté des refroidisseurs | Lumacell | 36 | 2
M4 | Couloir cuisine production | Lumacell | 360 | 4
M4 | Salle de rations cuisine production | Lumacell | 360 | 6
M4 | Quai de chargement cuisine production | Lumacell | 360 | 8
M4 | Salle de mixage cuisine production | Lumacell | 360 | 6
M5 | Gymnase – est | Ready-Lite | 36 | 2
M5 | Gymnase – sud | Ready-Lite | 36 | 2
M5 | Gymnase – sud-ouest | Ready-Lite | 36 | 2
M5 | Gymnase – nord-ouest | Ready-Lite | 75 | 2
M5 | Gymnase – ouest | Ready-Lite | 36 | 2
M5 | Gymnase – nord-est | Ready-Lite | 75 | 2
M5 | Salle d’entreposage billard | Ready-Lite | 150 | 4
M5 | Entreposage billard | Ready-Lite | 150 | 6
M5b | Programmes – partie inférieure | Ready-Lite | 36 | 2
M5b | Programmes – partie supérieure | Ready-Lite | 36 | 2
M5b | Programmes – escaliers | Ready-Lite | 36 | 2
M5b | Programmes – partie supérieure est | Ready-Lite | 36 | 2
M5c | Sociale D | Ready-Lite | 36 | 2
M5c | Centre de loisirs | Ready-Lite | 36 | 2
M6 et M7 | Local technique | Ready-Lite | 36 | 8
M6 et M7 | Menuiserie | Ready-Lite | 36 | 2
M6 et M7 | Bureau des installations | Ready-Lite | 36 | 2
M8 | Local 108a | Ready-Lite | 18 | 2
M8 | À côté du local 111 | Ready-Lite | 18 | 2
M8 | Local 111 | Ready-Lite | 36 | 2
M8 | Local 123 | Ready-Lite | 36 | 2
M8 | Local 109a | Ready-Lite | 120 | 4
M8 | Local 108a | Ready-Lite | 36 | 2
M8 | SEA à l’arrière | Ready-Lite | 36 | 2
M8 | SEA à l’arrière | Ready-Lite | 36 | 2
M8 | Local SEA 120 | Ready-Lite | 36 | 2
M8 | SEA à l’avant | Ready-Lite | 36 | 2
M8 | Entreposage SEA | Ready-Lite | 36 | 2
M8 | Entreposage SEA | Ready-Lite | 36 | 2
M8 | Textiles | Ready-Lite | 36 | 2
M8 | Local 131 – entrée ouest | Ready-Lite | 36 | 2
M8 | Local 209 | Ready-Lite | 36 | 2
M12 | Admissions et départs | Ready-Lite | 150 | 14
M13 | Directeur | Ready-Lite | 75 | 5
A15 | Entreposage Corcan | Emergi-lite | 360 | 10
A18 | Caravane bureau Corcan | Ready-Lite | 150 | 8
A20 | Bâtiment général – nord | Emergi-lite | 360 | 2
A20 | Bâtiment général – sud | Emergi-lite | 360 | 4
A20 | Bâtiment général – est | Emergi-lite | 360 | 4
A21 | Bâtiment GO | Emergi-lite | 360 | 10
A21 | Bâtiment GO | Emergi-lite | 360 | 6
A21 | Bâtiment GO | Emergi-lite | 360 | 6
A21 | Bâtiment GO | Emergi-lite | 360 | 8
A21 | Bâtiment GO | Emergi-lite | 150 | 4
A21 | Bâtiment GO | Emergi-lite | 360 | 8
Total | 101 |  |  | 363

## Aspect no 4
ÉTABLISSEMENT MATSQUI
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 4 : Extincteurs/éclairage de sortie avec batterie
Type | ABC | K-guard | Tout l’éclairage de sortie avec batterie
BÂTIMENT | Qté | Qté | Qté
A15 | 3 |  | 2
A16 | 5
A20 | 4
A21 | 6 |  | 20
M1a | 6
M2a | 10
M2b | 5 |  | 3
M2c | 5
M2T1 |  |  | 2
M2d | 4
M2e1/2/3 | 11
M2e4 | 3
M3 | 7
M4 | 5 | 2 | 4
M5 | 4
M5b | 4 |  | 2
M5c | 8
M6 | 3
M7 | 12
M8 | 35
M9 | 2
M10 | 2 |  | 1
M12 | 3
M13 | 3 |  | 2
M14 | 3
M15 | 10 |  | 10
M16 | 4 |  | 5
MT3 | 1
P1-P7 | 6
P9 | 1
TOTAL | 175 | 2 | 51

## Aspect no 5
ÉTABLISSEMENT MATSQUI
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 5 : Bornes d’incendie
Équipement | Bornes d’incendie seulement |  | Toutes les bornes d’incendie nécessitent des travaux de déchloration pendant les essais de débit d’écoulement et/ou le rinçage.
Emplacement sur le site | Marque | Type | Risque élevé pour l’environnement – Déchlorer
À l’extérieur de la clôture ouest M16 (no 11) | Brigadier Clow |  | Déchlorer
Coin ouest du M16 (no 10) | Brigadier Clow |  | Déchlorer
Extrémité sud du M16 (no 9) | Brigadier Clow |  | Déchlorer
Coin nord du M3 (no 8) | City Iron | TC C71P | Déchlorer
Coin ouest du M3 (no 12) | City Iron | TC C71P | Déchlorer
Clôture extérieure ouest du M3 (no 21) | Brigadier Clow |  | Déchlorer
Côté nord du M15 (no 14) | City Iron | TC C71P | Déchlorer
50 mètres à l’ouest du M13 (no 18) | City Iron | TC C71P | Déchlorer
Côté nord du gymnase du M5 (no 7) | Century Meuller |  | Déchlorer
Côté sud entre le M5 et le M4 (no 15) | City Iron | TC C71P | Déchlorer
Côté nord-est du M2e123 (no 6) | City Iron | TC C71P | Déchlorer
Côté sud du M9 (no 16) | City Iron | TC C71P | Déchlorer
Côté sud du M2C (no 17) | TC Terminal City Iron Works |  | Déchlorer
Côté ouest du M2e4 (no 5) | Century Meuller |  | Déchlorer
Entre le M2e4 et le M8 (no 4) | Century Meuller |  | Déchlorer
Côté sud-est du M8 (no 3) | City Iron | TC C71P | Déchlorer
Coin nord du M6 (no 1) | City Iron | TC C71P | Déchlorer
Côté sud du M7 (no 2) | City Iron | TC C71P | Déchlorer
Côté est du A21 (no 19) | Brigadier Clow |  | Déchlorer
Côté ouest du A16 (no 20) | Brigadier Clow |  | Déchlorer
Côté sud du M3 (no 13) | Brigadier Clow |  | Déchlorer
Côté est du A21 (no 22) | Brigadier Clow |  | Déchlorer
TOTAL | 22 |  | 22

## Aspect no 6
ÉTABLISSEMENT MATSQUI
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 6 : Dispositifs antirefoulement
| Eau à usage domestique | Incendie | Espace clos
BÂTIMENT | Qté | Qté | Oui ou Non
A21 | 2 | 1 | Non
M2a |  | 1 | Non
M2c |  | 1 | Non
M2e1/2/3 |  | 1 | Non
M2e4 |  | 1 | Non
M2T1 |  | 1 | Non
M4 | 5 | 1 | Non
M5b |  | 1 | Non
M5c |  | 2 | Non
M7 | 1 |  | Non
M8 | 1 | 1 | Non
M10 |  | 1 | Non
M15 | 2 | 1 | Non
M16 | 1 | 1 | Non
Boîte souterraine à côté du bâtiment de services d’eau à usage domestique-chemin King |  | 1 | Non
Bâtiments de services d’eau à usage domestique-chemin King | 1 |  | OUI
Station de pompage des eaux usées | 1 |  | Non
Nouvelle tour | 1 |  | Non
TOTAL | 15 | 15

## Aspect no 7
ÉTABLISSEMENT MATSQUI
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 7 : Systèmes de canalisations/armoires d’incendie (boyau à usage des occupants)
Matériau, catégorie, type et demande | Toile | Catégorie – qté de chaque catégorie de système dans chaque bâtiment | Type de canalisations d’incendie et qté de chaque type par bâtiment | Demande de conception de systèmes de canalisations d’incendie | Longueur des lances de robinets d’incendie
BÂTIMENT | Qté | Catégorie 1, 2 ou 3 | P. ex., automatique/sec/manuel/humide/semi-automatique sec | GPM – L/min | Longueur en pieds
M6/7 | 1 | 2 | Automatique |  | 1 1/2" -100 pi chaque
M2a | 3 | 2 | Automatique |  | 1 1/2" -100 pi chaque
M2c | 1 | 2 | Automatique |  | 1 1/2" -100 pi chaque
M2e1/2/3 | 4 | 2 | Automatique |  | 1 1/2" -100 pi chaque
M2e4 | 2 | 2 | Automatique |  | 1 1/2" -100 pi chaque
M3 | 12 | 2 | Automatique |  | 1 1/2" -100 pi chaque
M4 | 1 | 2 | Automatique |  | 1 1/2" -100 pi chaque
M5 | 1 | 2 | Automatique |  | 1 1/2" -100 pi chaque
M5b | 2 | 2 | Automatique |  | 1 1/2" -100 pi chaque
M5c | 2 | 2 | Automatique |  | 1 1/2" -100 pi chaque
M12 | 1 | 2 | Automatique |  | 1 1/2" -100 pi chaque
M16 | 2 | 2 | Automatique |  | 1 1/2" -100 pi chaque
TOTAL | 30
Remarque : Tous les boyaux ont été remplacés en 2015.

## Aspect no 8
ÉTABLISSEMENT MATSQUI
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 8 : Systèmes de suppression des gicleurs de cuisine
ÉQUIPEMENT | M4 – local 180 (bouilloire à vapeur de cuisine de production) | M4 – local 180 (cuisine de production aliments cuits/refroidis) | M4 –local 53 (cuisine de la population)
Marque | Badger |  | Badger
Modèle | RG6 UCH |  | RG4 GMXV
Type d’actionnement | Cartouche de CO2 |  | Cartouche de CO2
Nombre de cylindres | 1 |  | 3
Nombre de buses | 2 | 2 | 23
Nombre d’éléments fusibles du système de suppression | 2 | 2 | 0- uniquement des tiges de détection de la chaleur
Tailles des cylindres | 6 gallons |  | 4 gallons
Type d’ensembles de clapets coupe-feu | Aucun | Aucun | Thermostat - 1
Éléments fusibles des ensembles de clapets coupe-feu à remplacer | Aucun | Aucun | Aucun