## Aspect no 1
ÉTABLISSEMENT À SÉCURITÉ MOYENNE DE MISSION
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT No 1 : Système/appareils d’alarme incendie
Appareil | Panneau d’alarme principal | Panneaux annonciateurs | Avertisseur manuel d’incendie | Avertisseur manuel d’incendie – 2 étapes | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée | Détecteur de chaleur RHT | Interrupteur de pression | Interrupteur de pression | Interrupteur de débit | Interrupteur d’autoprotection | Stroboscope | Avertisseur sonore avec stroboscope | Cloche | Dispositifs auxiliaires | Relais d’arrêt du ventilateur/clapet | Résistance de fin de ligne
Type |  |  |  |  | Conduit | Photo ou ionique | Thermovélocimétrique | Faible niveau de l’eau | Excès
BÂTIMENT | Marque/étape | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté
A | 1- Edwards EST 3 – 2 étapes | 1 | 9 | 10 | 7 | 11 | 1 |  |  | 7 | 12 | 1 | 21 |  |  | 5
LU1 | 1- Edwards EST 3 – 2 étapes | 1 | 0 | 2 | 1 | 75 |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 4 |  |  | 1 | 2
LU2 | 1- Edwards EST 3 – 2 étapes | 1 |  | 2 | 1 | 73 |  | 1 |  | 1 | 3 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2
LU3 | 1- Edwards EST 3 – 2 étapes | 1 |  | 2 | 1 | 75 |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 4 |  |  | 1 | 2
LU4 | 1- Edwards EST 3 – 2 étapes | 1 |  | 1 | 1 | 75 |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 4 |  |  | 1 | 2
LU5 | 1- Edwards EST 3 – 2 étapes | 1 |  | 2 | 1 | 75 |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 4 |  |  | 1 | 2
LU6 | 1- Edwards EST 3 – 2 étapes | 1 |  | 6 | 2 | 141 |  |  |  | 12 | 16 |  | 28
S | 1- Edwards EST 3 – 2 étapes | 1 |  | 2 |  | 18 |  | 1 |  | 1 | 5 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2
I | 1- Edwards EST 3 – 2 étapes |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  | 6 |  |  | 1
M | 1- Edwards EST 3 – 2 étapes |  |  | 6 |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 2 |  | 6 |  |  |  | 2
R | 1- Edwards EST 3 – 2 étapes |  |  | 4 |  | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1
VFP 1-2 | [5 empty] | 7
VFP 3 | [5 empty] | 1
GÉN. | 1- Edwards EST 3 – 2 étapes |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  | 2
COMP | [6 empty] | 1
E-S |  |  | 1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 |  | 1
H | 1- Edwards EST 3 – 2 étapes |  | 5 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
W | [5 empty] | 1 | 1
W1 | [5 empty] | 2 | 1
G | [9 empty] | 2
CR | [6 empty] | 1
MC | [6 empty] | 1
K | 1- Edwards EST 3 – 1 étape | 1 | 10 |  | 1 | 7 | 1 |  |  | 2 | 4 |  | 11
Bâtiment sécurité minimale – Autochtones – 38 | [6 empty] | 1
Bâtiment sécurité minimale composteur – 39 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2
P | 1- Edwards EST 3 – 2 étapes | 1 |  | 6 | 1 | 7 | 1 |  |  | 2 | 4 |  | 8
TOTAL | 15 | 10 | 27 | 48 | 18 | 579 | 21 | 10 | 1 | 36 | 64 | 8 | 107 | 2 | 1 | 12 | 16

## Aspect no 2
ÉTABLISSEMENT À SÉCURITÉ MOYENNE DE MISSION
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 2 : Systèmes/réseaux de gicleurs
Composant | Système de gicleurs sous air | Système de gicleurs sous eau | Clapet de retenue | Pompe de surpression | Vanne pour boyaux d’incendie | Compresseur pour système sous air, s’il y a lieu | Vanne de régulation | Vanne de sectionnement | Raccordements du service d’incendie
BÂTIMENT | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté
A | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1
LU1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1
LU2 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1
LU3 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1
LU4 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1
LU5 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1
LU6 |  | 8 | 1 | [5 empty] | 1- à l’extérieur de la clôture, près de LU6
S |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
I |  | 1 | [6 empty] | 1
M |  | 1 | [6 empty] | 1
H |  | 2
G |  | 2
P | [8 empty] | 1
K |  | 2 | [6 empty] | 1
TOTAUX | 1 | 26 | 8 | 6 | 10 | 1 | 9 | 12 | 12
Nombre total de jauges sur le site pour chaque type de système de gicleurs | 2 | 38

## Aspect no 3
ÉTABLISSEMENT À SÉCURITÉ MOYENNE DE MISSION
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 3 : Éclairage d’urgence
BÂTIMENT | Lieu | Marque | Watts | Nombre de têtes distantes
LU1 | L33 – Corridor | Ready-Lite | 44 | 2
LU1 | L47 – Salle électrique | Ready-Lite | 44 | 2
LU1 | L57 – Corridor | Ready-Lite | 75 | 2
LU2 | L33 – Corridor | Lumacell | 36 | 2
LU2 | L47 – Salle électrique | Beghelli | 36 | 2
LU2 | L57 – Corridor | Beghelli | 36 | 2
LU3 | L28 – Hall S | Ready-Lite | 75 | 2
LU3 | L47 – Salle électrique | Lumacell | 36 | 2
LU3 | L57 – Corridor | Lumacell | 36 | 2
LU4 | L28 – Hall S | Beghelli | 36 | 2
LU4 | L47 – Salle électrique | Beghelli | 36 | 2
LU4 | L57 – Corridor | Ready-Lite | 36 | 2
LU5 | L28 – Hall S | Ready-Lite | 44 | 2
LU5 | L47 – Salle électrique | Ready-Lite | 36 | 2
LU5 | L51 – Hall N | Ready-Lite | 36 | 2
VFP 1-2 | VFP-1 – Salle commune | Ready-Lite | 75 | 2
VFP 1-2 | VFP-2 – Salle commune | Ready-Lite | 75 | 2
P | Local 108 – Entreposage | Ready-Lite | 144 | 8
P | Local 111 – Salle mécanique | Ready-Lite | 144 | 2
P | Local 116 – Salle électrique | Ready-Lite | 144 | 4
P | Local 118 – Salle des programmes | Ready-Lite | 144 | 6
P | ST 1 – Cage d’escalier | Ready-Lite | 144 | 6
P | ST 2 – Cage d’escalier | Ready-Lite | 144 | 4
P | ST 3 – Cage d’escalier | Ready-Lite | 144 | 4
P | Local 206 – Salle mécanique | Ready-Lite | 144 | 12
P | Local 211 – Salle à manger | Ready-Lite | 144 | 10
K | Local 105 – Entrepôt | Ready-Lite | 144 | 10
K | ST 1 – Cage d’escalier | Ready-Lite | 144 | 8
K | Local 107 – Salle mécanique ascenseur | Ready-Lite | 144 | 4
K | ST 2 – Cage d’escalier | Ready-Lite | 144 | 8
K | ST 3 – Cage d’escalier | Ready-Lite | 144 | 6
K | Local 205 – Salle RL | Ready-Lite | 144 | 8
K | Local 206 – Salle mécanique | Ready-Lite | 144 | 2
K | Local 204 – Plateforme entrepôt | Ready-Lite | S. O. | 0
H | Local 003 – Salle mécanique inférieure | Ready-Lite | 72 | 6
H | Local 003 – Salle mécanique inférieure | Ready-Lite | 144 | 12
A | AK – Local 104 – Cuisine | Ready-Lite | 144 | 6
A | AK – Local 104 – Cuisine | Dual Lite | 144 | 4
A | AK – Local 115 – Entreposage à sec | Ready-Lite | 72 | 4
A | AR – R12 – Salle mécanique | Ready-Lite | 144 | 10
A | AM – Local 253 – Salle réseau | Standpro | 550 | 28
A | AM – Local 274 – Salle de conférence | Lumacell | 36 | 2
A | AM – Local 284 – Administration | Lumacell | 72 | 10
S | D S24 – Corridor psych. | Beghelli | 250 | 4
S | S 17 – Corridor | Beghelli | 250 | 4
S | D3 – Poste de contrôle | Ready-Lite | 44 | 4
S | D24 – Corridor | Lumacell | 36 | 2
R | 001 PE | Ready-Lite | 44 | 2
Gén. | Salle électrique | Ready-Lite | 360 | 4
Gén. | Salle des générateurs | Beghelli | 360 | 8
Total | 50 |  |  | 246

## Aspect no 4
ÉTABLISSEMENT À SÉCURITÉ MOYENNE DE MISSION
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 4 : Extincteurs/éclairage de sortie avec batterie
Type | ABC | CO2 | K-guard | H2O | Tout l’éclairage de sortie avec batterie
BÂTIMENT | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté
A | 36 | 1 | 3 | 2 | 64
LU1 | 3 |  |  |  | 6
LU2 | 3 |  |  |  | 6
LU3 | 3 |  |  |  | 6
LU4 | 3 |  |  |  | 6
LU5 | 3 |  |  |  | 6
LU6 | 9 |  |  |  | 0
S | 4 |  |  |  | 14
I | 15 |  |  |  | 0
M | 14 |  |  |  | 2
VFP 1-2 | 2 |  |  |  | 4
VFP 3 | 1 |  |  |  | 0
GÉN. | 3 |  |  |  | 12
E-S | 28 |  | 1 |  | 0
H | 4 |  |  |  | 18
Y | 1 |  |  |  | 0
W | 2 |  |  |  | 0
W1 | 1 |  |  |  | 2
G | 1 |  |  |  | 0
MC | 1 |  |  |  | 0
K | 9 |  |  |  | 46
P | 7 |  |  |  | 56
Mobiles | 2 |  |  |  | 0
TOTAL | 155 | 1 | 4 | 2 | 212

## Aspect no 5
ÉTABLISSEMENT À SÉCURITÉ MOYENNE DE MISSION
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 5 : Bornes d’incendie
Équipement | Bornes d’incendie seulement |  | Toutes les bornes d’incendie nécessitent des travaux de déchloration pendant les essais de débit d’écoulement et/ou le rinçage.
Emplacement sur le site | Marque | Type | Risque élevé pour l’environnement – Déchlorer
Extrémité nord du bâtiment M | McAvity | M67 | Déchlorer
Extrémité nord du bâtiment I | McAvity | M67 | Déchlorer
Extrémité sud du stationnement principal | Canada Valve | Century | Déchlorer
Extrémité sud du bâtiment K | Canada Valve | Century | Déchlorer
Extrémité sud du bâtiment I/entrée principale | Canada Valve | Century | Déchlorer
VFP | Canada Valve | Century | Déchlorer
Entre le bâtiment A-K et le bâtiment M | McAvity | M67 | Déchlorer
Extrémité nord du bâtiment P | McAvity | M67 | Déchlorer
Bâtiment S | McAvity | M67 | Déchlorer
Extrémité nord du LU5 | McAvity | M67 | Déchlorer
Côté est du LU4 | McAvity | M67 | Déchlorer
Côté est du LU3 | McAvity | M67 | Déchlorer
Coin sud-est du LU6 | Canada Valve | Century | Déchlorer
Sud-ouest du TO1 à côté de la route | Canada Valve | Century | Déchlorer
LU2 – Jardin | McAvity | M67 | Déchlorer
TOTAL | 15 |  | 15

## Aspect no 6
ÉTABLISSEMENT À SÉCURITÉ MOYENNE DE MISSION
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 6 : Dispositifs antirefoulement
| Eau à usage domestique | Incendie | Espace clos
BÂTIMENT | Qté | Qté | Oui ou Non
A | 1 | 1 | NON
LU1 | 1 |  | NON
LU2 | 1 |  | NON
LU3 | 1 |  | NON
LU4 | 1 |  | NON
LU5 | 1 |  | NON
LU6 | 1 | 1 | NON
M | 1 |  | NON
S |  | 1 | NON
K | 2 | 1 | NON
Fosse à côté de la tour sud-ouest | 1 | 1 | OUI
Fosse à côté du stationnement des motocyclettes | 1 | 1 | OUI
P | 2 | 1 | NON
TOTAL | 14 | 7

## Aspect no 7
ÉTABLISSEMENT À SÉCURITÉ MOYENNE DE MISSION
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 7 : Systèmes de canalisations/armoires d’incendie (boyau à usage des occupants)
Matériau, catégorie, type et demande | Nylon | Catégorie – qté de chaque catégorie de système dans chaque bâtiment | Type de canalisations d’incendie et qté de chaque type par bâtiment | Demande de conception de systèmes de canalisations d’incendie | Longueur des lances de robinets d’incendie
BÂTIMENT | Qté | Catégorie 1, 2 ou 3 | P. ex., automatique/sec/manuel/humide/semi-automatique sec | GPM – L/min | Longueur en pieds
A | 9 | Catégorie 2 | Humide | 480 GPM | 4 - 1 1/2" x 100 pi 5 - 1 1/2" x 75 pi
LU6 | 2 | 2-Catégorie 3 | Humide | 480 GPM | 2 - 1 1/2 x 100 pi
S | 1 | Catégorie 2 | Humide | 480 GPM | 1 - 1 1/2" x 100 pi
TOTAL | 12

## Aspect no 8
ÉTABLISSEMENT À SÉCURITÉ MOYENNE DE MISSION
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 8 : Systèmes de suppression des gicleurs de cuisine
ÉQUIPEMENT | AK-104 (cuisine principale) | AK-102 (boulangerie de la cuisine)
Marque | Kidde | Kidde
Modèle | Produit chimique mouillant | Produit chimique mouillant
Type d’actionnement | Mécanique | Mécanique
Nombre de cylindres | 1 | 1
Nombre de buses | 11 | 6
Nombre d’éléments fusibles du système de suppression | 7 | 2
Tailles des cylindres | 6 gallons | 2,5 gallons
Type d’ensembles de clapets coupe-feu | Aucun | Aucun
Éléments fusibles des ensembles de clapets coupe-feu à remplacer | Aucun | Aucun