## Aspect no 1
ÉTABLISSEMENT À SÉCURITÉ MINIMALE DE MISSION
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT No 1 : Système/appareils d’alarme incendie
Appareil | Panneau d’alarme principal | Nœuds | Panneau annonciateur LCD/DEL combinés | Avertisseur manuel d’incendie | Détecteur de fumée/CO/sondeur | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée/sondeur | 2 - Points de minuterie de 1/2 minute dans le panneau à vérifier - s’applique seulement au logement A1 des détenus - A23 - fumée | Détecteur de chaleur | Détecteur de chaleur | Relais | Piezo | Interrupteur de débit | Interrupteur d’autoprotection | Avertisseur sonore/alarme visuelle | EOL | Interrupteur de sectionnement | Dispositif de hotte de cuisine | Moniteur générique | Alarme visuelle
Type | Annonciateur du système principal dans le bâtiment 1 et station de travail de l’annonciateur du réseau dans le bâtiment 24. Les panneaux du bâtiment sont munis d’annonciateurs intégrés. |  |  |  |  | Conduit | Photo ou ionique |  | Aucune minuterie pour la salle mécanique - fumée - 1 MR par bâtiment | Température fixe | Thermovélocimétrique
BÂTIMENT | Marque/étape | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté
1 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape | 1 - NDU Node 40 modèle 4100ES | 1 | 5 |  |  | 7 | [6 empty] | 1 | 2 | 6 | 3 | 1
2 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 4 | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 3 | 1
3 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 10 |  |  | 6 | [6 empty] | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 4 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 2 |  | 1
10 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 1
14 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
18 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 1 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 1 | 1
20/20A | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 2- bâtiment 20 |  | 1- bâtiment 20
21 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 7 |  | 10 | 3
23 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 2 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 1
24 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 3 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 1
27 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 3 | [6 empty] | 9 |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 | 1
28 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 3 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 2 | 1
29a | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 1 | 2 |  |  | 4 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 3
29b | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 2 | 1 |  |  | 4 | [7 empty] | 1 | 1
34 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 3 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 1 | 1
35 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 | 1
44 | Sur le panneau du bâtiment 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 1
A1 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 2 | 3 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 4 | 1
A2 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 2 | 3 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 4 | 1
A3 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 2 | 3 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 4 | 1
A4 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 2 | 3 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 4 | 1
A5 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 2 | 3 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 4 | 1
A6 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 2 | 3 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 4 | 1
A7 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 2 | 3 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 4 | 1
A8 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 2 | 3 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 4 | 1
A9 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 3 | 3 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 4 | 1
A10 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 2 | 3 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 4 | 1
A11 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 2 | 3 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 4 | 1
A12 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 4
A13 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 4 | 1
A14 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 4
A15 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 4 | 1
A16 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 2 | 3 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 4
A17 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 6 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 4
A18 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 2 | 3 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 4
A19 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 | 1
A20 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 4
A21 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 2 | 2 |  |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 4 | 1
A22 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 2 | 3 |  |  | 11 | 13 |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 4 | 1
A23 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  |  | 2 | 3 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 | 1
LU24 | Simplex modèle 4007ES/ 1 étape |  | 1 | 16 | 25 |  | 95 |  | 0 |  | 1 | 11 |  | 11 | 17 | 23 | 28 | 16
TOTAL | 41 | 1 | 2 | 123 | 96 | 1 | 108 | 154 | 191 | 17 | 58 | 11 | 3 | 41 | 104 | 85 | 152 | 47 | 1 | 1 | 4

## Aspect no 2
ÉTABLISSEMENT À SÉCURITÉ MINIMALE DE MISSION
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 2 : Systèmes/réseaux de gicleurs
Composant | Système de gicleurs sous air | Système de gicleurs sous eau | Clapet de retenue | Cloche hydraulique | Vanne pour boyaux d'incendie | Compresseur pour système sous air, s’il y a lieu | Vanne de régulation | Vanne de sectionnement | Raccordements du service d’incendie
BÂTIMENT | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté
1 |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 | 2 | 1
2 |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 | 2 | 1
10 | [8 empty] | 1
3 |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 | 2 | 1
21 | 1 – partiel | 1 – partiel | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3
27 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2
A1-A23 |  | 23
LU24 | 1 – partiel | 4 | 2 |  |  | 1 | 4 | 9 | 1
TOTAUX | 2 | 32 | 11 | 1 | 8 | 2 | 10 | 20 | 5
Nombre total de jauges sur le site pour chaque type de système de gicleurs | 5 | 46

## Aspect no 3
ÉTABLISSEMENT À SÉCURITÉ MINIMALE DE MISSION
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 3 : Éclairage d’urgence
BÂTIMENT | Lieu | Marque | Watts | Nombre de têtes distantes
Logement 1 | S. O. | Ready-Lite | 36 | 0
Logement 2 | S. O. | Ready-Lite | 36 | 0
Logement 3 | S. O. | Lumacell | 72 | 0
Logement 4 | S. O. | Lithonia | 36 | 0
Logement 5 | S. O. | Ready-Lite | 36 | 0
Logement 6 | S. O. | Lumacell | 36 | 0
Logement 7 | S. O. | Ready-Lite | 36 | 0
Logement 8 | S. O. | Lumacell | 36 | 0
Logement 9 | S. O. | Lumacell | 72 | 0
Logement 10 | À côté du local A10-15A | Stanpro | 36 | 0
Logement 10 | À côté du local A10-14 | Edwards | 36 | 0
Logement 10 | À côté du local A10-3 | Stanpro | 36 | 0
Logement 11 | À côté du local A11-15A | Edwards | 230 | 0
Logement 11 | Près du local A11-3 | Edwards | 36 | 0
Logement 11 | Près du local A11-11 | Edwards | 36 | 0
Logement 12 | S. O. | Ready-Lite | 36 | 0
Logement 13 | S. O. | Stanpro | 100 | 0
Logement 14 | S. O. | Dualite | 250 | 0
Logement 15 | S. O. | Lithonia | 100 | 0
Logement 16 | S. O. | Edwards | 220 | 0
Logement 16 | À côté du local A16-4 | Edwards | 36 | 0
Logement 16 | À côté du local A16-11 | Edwards | 36 | 0
Logement 17 | S. O. | Stanpro | 72 | 0
Logement 18 | S. O. | Ready-Lite | 36 | 0
Logement 18 | À côté du local 133 | Edwards | 36 | 0
Logement 18 | À côté du local 138 | Edwards | 36 | 0
Logement 19 | S. O. | Stanpro | 250 | 0
Logement 20 | S. O. | Lumacell | 36 | 0
Logement 21 | S. O. | Beghelli | 80 | 0
Logement 22 | S. O. | Ready-Lite | 36 | 0
Logement 23 | S. O. | Dualite | 216 | 0
1 | Salle mécanique 1 de l’administration | Stanpro | 72 | 2
1 | Salle mécanique 2 de l’administration | Stanpro | 72 | 2
1 | Salle mécanique 3 de l’administration | Stanpro | 160 | 2
1 | Salle mécanique 4 de l’administration | Dualite | 160 | 2
1 | Salle mécanique 5 de l’administration | Dualite | 350 | 11
2 | Bâtiment d’activités – prog – salle électrique | Dualite | 350 | 10
2 | Bâtiment d’activités – prog – salle électrique | Stanpro | 36 | 0
3 / EAA 1 | Services de l’établissement 3-11 | Dualite | 216 | 0
3/ EAA1 | Services de l’établissement 3-13 | Stanpro | 216 | 2
3 / EAB 3 | Services de l’établissement 3-15 | Dualite | 216 | 0
3/ EAA 1 | Services de l’établissement 3-23 | Stanpro | 36 | 0
3 / EAA 1 | Services de l’établissement 3-24 | Beghelli | 360 | 0
3 / EAA 1 | Services de l’établissement 3-26 | Dualite | 216 | 4
3 / EAA 4 | Services de l’établissement 3-27 | Dualite | 216 | 4
3 | Services de l’établissement 3-27 | Dualite | 216 | 0
3 /EAA 3 | Services de l’établissement 3-30 | Stanpro | 250 | 2
3 | Cuisine | Dualite | 216 | 0
10 | Menuiserie au-dessus 10-2 | Ready-Lite | 36 | 0
10 | Menuiserie au-dessus 10-3 | Ready-Lite | 36 | 0
16 (8) EM-1 | Salle électrique | Ready-Lite | 36 | 0
20 | Entrepôt des services de santé | Stanpro | 72 | 0
20a | Services de santé | Edwards | 360 | 14
21 | Entrepôt de textiles du 1er étage | Ready-Lite | 250 | 10
21 | Textiles du 2e étage | Ready-Lite | 250 | 12
23 | Entrée de la chapelle | Lumacell | 36 | 0
23 | Chapelle – Nord | Stanpro | 36 | 0
23 | Chapelle – Sud | Stanpro | 36 | 0
24 | Salle multifonctionnelle – Sud | Lumacell | 36 | 0
24 | Salle multifonctionnelle – Nord | Lumacell | 36 | 0
27 | Psychologie | Stanpro | 100 | 0
28 | Remise d’équipement 3a – escaliers | Ready-Lite | 36 | 0
28 | Remise d’équipement 3a | Lumacell | 36 | 0
35 | Atelier 35-1 | Stanpro | 36 | 0
35 | Atelier 35-2 | Ready-Lite | 36 | 0
35 | Atelier 35-3 | Beghelli | 40 | 0
LU 24 | Corridor Sud du sous-sol, à côté de l’escalier 1 | Lumacell | 200 | 0
LU 24 | Corridor Ouest du sous-sol, à côté de l’escalier 2 | Lumacell | 200 | 0
LU 24 | Corridor Est du sous-sol, à côté de l’escalier 3 | Lumacell | 200 | 0
LU 24 | Salle électrique du sous-sol 016 | Lumacell | 350 | 0
LU 24 | Salle mécanique Ouest du rez-de-chaussée w110 | Lumacell | 150 | 0
LU 24 | Salle mécanique Nord du rez-de-chaussée n110 | Lumacell | 150 | 0
LU 24 | Salle mécanique Est du rez-de-chaussée e110 | Lumacell | 150 | 0
LU 24 | Salle d’entreposage du rez-de-chaussée 119 | Lumacell | 200 | 0
LU 24 | Salle mécanique Ouest du 2e étage w209 | Lumacell | 150 | 0
LU 24 | Salle mécanique Nord du 2e étage n211 | Lumacell | 150 | 0
LU 24 | Salle mécanique Est du 2e étage e209 | Lumacell | 150 | 0
LU 24 | Salle de réunion Sud 206 | Lumacell | 250 | 0
Total | 78 |  |  | 77

## Aspect no 4
ÉTABLISSEMENT À SÉCURITÉ MINIMALE DE MISSION
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 4 : Extincteurs/éclairage de sortie avec batterie
Type | ABC | CO2 | K-guard | BC | Tout l’éclairage de sortie avec batterie
BÂTIMENT | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté
1 | 6 | 1 |  |  | 7
2 | 5 |  |  |  | 5
3 | 3 |  | 2 |  | 9
4 | 1
10 | 2
10a
14 | 1
18 | 1 et 10 de rechange
20 | 5
20a
21 | 5 |  |  | 1 | 6
23 | 1
24 | 1
25 | 1
27
28 | 3 |  |  |  | 1
29a | 2
29b | 2
30 | 2 |  |  | 1
31 | 1
34 | 3 |  |  | 1
35 | 3 et 1 de rechange et 2 sur le chariot élévateur et pelle rétrocaveuse |  |  |  | 3
36
37 | 2
38 | 1
39 | 1
40
41
42
43
44 | 1
A1-A23 | 23
LU24 | 19 |  |  |  | 22
TOTAL | 108 | 1 | 2 | 3 | 53

## Aspect no 5
ÉTABLISSEMENT À SÉCURITÉ MINIMALE DE MISSION
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 5 : Bornes d’incendie
Équipement | Bornes d’incendie seulement |  | Toutes les bornes d’incendie nécessitent des travaux de déchloration pendant les essais de débit d’écoulement et/ou le rinçage.
Emplacement sur le site | Marque | Type | Risque élevé pour l’environnement – Déchlorer
Côté Sud de la route d’accès Nord - derrière le logement A13 | Century 11 | FM | Déchlorer
Derrière le logement A8 | Century 6 | FM | Déchlorer
Entre les logements A7 et A12 | Century 7 | FM | Déchlorer
LU 24 | Terminal city 8 | C71P | Déchlorer
À côté du logement A17 | Century 10 | FM | Déchlorer
À côté du logement A6 | Century 3 | FM | Déchlorer
Côté Est près du bassin du chemin de gravier | Century 9 | FM | Déchlorer
Entre la cabine téléphonique et l’abri de jardin | Century 2 | Darling | Déchlorer
À côté du logement A22 | Century 5 | FM | Déchlorer
Extrémité Sud du bâtiment 3 | Century 1 | FM | Déchlorer
À côté des réservoirs de carburant | Century 4 | FM | Déchlorer
Composteur | Century Mueller 13 | FM | Déchlorer
À l’entrée de la route principale de la propriété | Terminal City Iron | 150 WP | Déchlorer
NOUVEAU – entre le terrain sportif / territoires autochtones. | Century Mueller | FM | Déchlorer
TOTAL | 14 |  | 14

## Aspect no 6
ÉTABLISSEMENT À SÉCURITÉ MINIMALE DE MISSION
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 6 : Dispositifs antirefoulement
| Eau à usage domestique | Incendie | Espace clos
BÂTIMENT | Qté | Qté | Oui ou Non
1 | 1 | 1 | NON
2 | 1 | 1 | NON
3 |  | 1 | NON
20 | 1 |  | NON
21 |  | 1 | NON
27 |  | 1 | NON
LU 24 | 2 | 1 | NON
Logement A1 |  | 1 | NON
Logement A2 |  | 1 | NON
Logement A3 |  | 1 | NON
Logement A4 |  | 1 | NON
Logement A5 |  | 1 | NON
Logement A6 |  | 1 | NON
Logement A7 |  | 1 | NON
Logement A8 |  | 1 | NON
Logement A9 |  | 1 | NON
Logement A10 |  | 1 | NON
Logement A11 |  | 1 | NON
Logement A12 |  | 1 | NON
Logement A13 |  | 1 | NON
Logement A14 |  | 1 | NON
Logement A15 |  | 1 | NON
Logement A16 |  | 1 | NON
Logement A17 |  | 1 | NON
Logement A18 |  | 1 | NON
Logement A19 |  | 1 | NON
Logement A20 |  | 1 | NON
Logement A21 |  | 1 | NON
Logement A22 |  | 1 | NON
Logement A23 |  | 1 | NON
TOTAL | 5 | 29