## Aspect no 1
ÉTABLISSEMENT DU PACIFIQUE
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT No 1 : Système/appareils d’alarme incendie
Composant | Panneau d’alarme principal | Panneaux annonciateurs | Avertisseur manuel d’incendie | Avertisseur manuel d’incendie – 2 étapes | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée | Détecteur de chaleur | Détecteur de chaleur RHT | Interrupteur de pression | Interrupteur de pression | Interrupteur de débit | Interrupteur d’autoprotection | Relais de commande | Stroboscope/alarme visuelle | Vibreur sonore/sonnerie | Cloche/avertisseur sonore | Résistance de fin de ligne/iso | Haut-parleur | Solénoïdes
Type d’appareil |  |  |  |  | Conduit | Photo ou ionique | Température fixe | Thermovélocimétrique | Faible niveau d’air | Principal
BÂTIMENT | Marque/étape | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté
A | 1- Simplex modèle 4020/ 2 étapes | 1 |  | 17 | 4 | 200 | 12 |  | 1 | 1 | 17 | 25 |  | 6 | 1 | 25
B | 1- Simplex modèle 4020/ 2 étapes | 1 |  | 9 | 4 | 69 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 18 |  | 2 | 1 | 6
C | 1- Simplex modèle 4020/ 2 étapes | 1 |  | 15 | 4 | 185 | 12 |  |  | 1 | 17 | 28 |  | 6 | 25 | 25 |  | 1
D | 1- Simplex modèle 4020/ 2 étapes | 1 |  | 14 | 4 | 175 | 9 |  |  | 2 | 13 | 20 |  | 4 |  | 19
E | 1- Simplex modèle 4100/ 2 étapes | 1 | 1 | 12 | 1 | 171 |  |  |  |  | 13 | 21 | 12 | 6 |  | 26 | 42 | 2 | 5
F | 1- Simplex modèle 4020/ 2 étapes | 1 |  | 22 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 |  |  |  | 29
F8 | 1- Simplex modèle 4020/ 2 étapes | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1
F16 | 1- Simplex modèle 4020/ 2 étapes | 1 |  | 5 | 1 | 1 |  | 23 | [7 empty] | 4
G | 1- Simplex modèle 4020/ 2 étapes |  |  | 6 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 7 |  |  | 1 | 4
H | 1- Simplex modèle 4020/ 2 étapes | 1 |  | 10 | 4 |  |  |  |  | 1 | 2 | 5 |  |  |  | 7
J | 1- Simplex modèle 4020/ 2 étapes |  |  | 3 |  | 7 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 2
N | 1- Simplex modèle 4020/ 1 étape | 1 |  | 7 | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 2
P | 1- Simplex modèle 4020/ 2 étapes | 1 |  | 4 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 3
Q | 1- Simplex modèle 4020/ 2 étapes | 1 |  | 5 | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 5 |  |  |  | 7
R | 1- Simplex modèle 4010/ 2 étapes | 1 |  | 3 |  |  |  | 22 | [7 empty] | 2
S | 1- Simplex modèle 4020/ 1 étape | 1 |  | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
T | 1- Simplex modèle 4100/ 2 étapes | 1 |  | 6 | 1 | 7 |  | 1 |  |  | 2 | 5 |  | 3 |  | 7
U /F17 | 1- Simplex modèle 4020/ 2 étapes | 2 |  | 8 | 5 | 232 | 8 |  | 2 | 2 | 6 | 7 |  |  |  | 10 | 19
V | 1- Simplex modèle 4020/ 1 étape |  |  | 3 | 1 |  |  | 6 | [7 empty] | 1
TOTAL | 19 | 17 | 1 | 153 | 52 | 1061 | 44 | 59 | 7 | 17 | 102 | 167 | 12 | 31 | 28 | 183 | 61 | 3 | 5

## Aspect no 2
ÉTABLISSEMENT DU PACIFIQUE
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 2 : Systèmes/réseaux de gicleurs
Composant | Système de gicleurs sous eau | Système à préaction | Système à alimentation d’eau glycolée | Cloche hydraulique | Vanne de régulation (approvisionnement) | Raccordements du service d’incendie
BÂTIMENT | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté
A | 17 |  |  |  | 23
B | 11 |  |  |  | 17
C | 17 |  |  |  | 27
D | 12 |  |  |  | 19
E | 12 |  |  |  | 18
F | 8 | 1 | 1 |  | 13
F8 | 1 |  |  |  | 1
G | 2 | 2 |  |  | 6 | 1
H | 3 |  |  |  | 5
J | 1 |  |  |  | 3
N | 1 |  |  |  | 1
P | 2 |  |  |  | 3
Q | 3 |  |  |  | 3
S | 1 |  |  |  | 1
T | 2 |  |  |  | 4
U /F17 | 3 et 2 |  |  | 1 | 3 et 1
TOTAUX | 98 | 3 | 1 | 1 | 148 | 1
Nombre total de jauges sur le site pour chaque type de système de gicleurs | 122 | 4 | 2

## Aspect no 3
ÉTABLISSEMENT DU PACIFIQUE
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 3 : Éclairage d’urgence
BÂTIMENT | Lieu | Marque | Watts | Nombre de têtes distantes
A | A-217 – Haut des escaliers | Ready-Lite | 18 | 1
A | A-117 – Bas des escaliers | Ready-Lite | 18 | 1
A | A – Salle électrique sur le toit | Ready-Lite | 560 | 2
A | Local A-1005 | Ready-Lite | 720 | 10
A | Local A-1005 | Ready-Lite | 720 | 10
A | Local A-1005 | Ready-Lite | 720 | 10
A | Local A-1005 | Ready-Lite | 720 | 5
B | B-217– Haut des escaliers | Ready-Lite | 18 | 1
B | B-117 bas | Ready-Lite | 18 | 1
B | B – Salle électrique sur le toit | Ready-Lite | 560 | 1
B | B-C 1010 | Ready-Lite | 560 | 6
B | B-C 1010 | Ready-Lite | 560 | 6
C | C-217 – Haut des escaliers | Ready-Lite | 18 | 1
C | C-117 – Bas des escaliers | Ready-Lite | 18 | 1
C | C – Salle électrique | Ready-Lite | 560 | 2
C | C-1005 | Ready-Lite | 720 | 10
C | C-1005 | Ready-Lite | 720 | 10
C | C-1005 | Ready-Lite | 720 | 10
C | C-1005 | Ready-Lite | 560 | 5
D | D-217 – Haut des escaliers | Ready-Lite | 18 | 1
D | D-117 – Bas des escaliers | Ready-Lite | 18 | 1
D | D – Salle électrique sur le toit | Ready-Lite | 250 | 1
D | D – local 1008 | Ready-Lite | 560 | 5
D | D – local 1008 | Ready-Lite | 720 | 10
D | D – local 1008 | Ready-Lite | 720 | 10
E | E1051 (EML 1) | Ready-Lite | 360 | 7
E | E1051 (EML 2) | Ready-Lite | 360 | 7
E | E1051 (EML 1) | Ready-Lite | 360 | 7
E | Salle électrique du penthouse | Ready-Lite | 360 | 2
F 8 | F8 – Salle mécanique du 2e étage | Lumacell | 100 | 3
F 16 | F-16 – Salle électrique | Ready-Lite | 360 | 0
F | Salle mécanique sur le toit | Edwards | 360 | 0
F | F2006 escaliers EM-1 | Ready-Lite | 150 | 0
F | Cantine FE-106 | Ready-Lite | 720 | 1
F | FB-117 EM-2 | Ready-Lite | 720 | 2
F | Salle de contrôle EM-2 | Ready-Lite | 720 | 3
G | Local G-2005 | Ready-Lite | 720 | 8
H | À l’étage – H-2003 EM-2 | Ready-Lite | 560 | 9
H | HA-118 EM-1 | Ready-Lite | 720 | 8
J | Couloir | Ready-Lite | 36 | 1
N | N1020 – Salle électrique | Ready-Lite | 250 | 3
P | Salle électrique | Ready-Lite | 250 | 4
Q | Salle électrique EM-1 | Ready-Lite | 360 | 5
Q | Salle électrique | Ready-Lite | 720 | 8
R | Salle électrique | Ready-Lite | 200 | 3
S | Local S-1010 | Ready-Lite | 720 | 5
T | T-111 EM-1 | Ready-Lite | 250 | 6
T | T-111 EM-2 | Ready-Lite | 250 | 6
T | T-108 EM-4 | Ready-Lite | 40EC | 2
T | T-117 EM-3 | Ready-Lite | 40EC | 2
T | T-206 EM-5 | Ready-Lite | 200 | 1
T | T-206 EM-6 | Ready-Lite | 200 | 5
T | À côté de TSC-3-2 en haut de EM-7 | Ready-Lite | 40EC | 1
T | À côté de TSC-3-2 en bas de EM-8 | Ready-Lite | 40EC | 2
T | À côté de TSC-2-2 en haut de EM-9 | Ready-Lite | 40EC | 0
T | À côté de TSC-2-2 en bas de EM-10 | Ready-Lite | 40EC | 0
U | Salle de contrôle – 2e étage | Ready-Lite | 560 | 1
U | Salle de contrôle EM-2 – 1er étage | Ready-Lite | 560 | 3
U | Salle de contrôle EM-1 – 1er étage | Ready-Lite | 560 | 3
V | EM-1 – nord | Ready-Lite | 360 | 3
V | EM-2 – sud | Ready-Lite | 720 | 1
F-17 (o) | 107 | Ready-Lite | 144 | 3
F-17 (o) | 107 | Ready-Lite | 144 | 2
F-17 (o) | 233 | Ready-Lite | 144 | 2
F-17 (o) | 233 | Ready-Lite | 144 | 2
Total | 65 |  |  | 252

## Aspect no 4
ÉTABLISSEMENT DU PACIFIQUE
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 4 : Extincteurs/éclairage de sortie avec batterie
Type | ABC | CO2 | Tout l’éclairage de sortie avec batterie
BÂTIMENT | Qté | Qté | Aucun sur le site
A | 12 |  | 0
B | 8 |  | 0
C | 9 |  | 0
D | 8 |  | 0
E | 8 |  | 0
F | 30 | 1 | 0
F8 | 2 |  | 0
F16 | 5 |  | 0
F17 | 6 |  | 0
G | 6 |  | 0
H | 6 |  | 0
J | 3 |  | 0
N | 7 |  | 0
P | 4 |  | 0
Q | 5 |  | 0
R | 3 |  | 0
S | 2 |  | 0
T | 5 |  | 0
U | 2 |  | 0
V | 3 |  | 0
TOTAL | 134 | 1 | 0

## Aspect no 5
ÉTABLISSEMENT DU PACIFIQUE
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 5 : Bornes d’incendie
Équipement | Bornes d’incendie seulement |  | Toutes les bornes d’incendie nécessitent des travaux de déchloration pendant les essais de débit d’écoulement et/ou le rinçage.
Emplacement sur le site | Marque | Type | Risque élevé pour l’environnement – Déchlorer
A- NORD | BRIGADIER CLOW |  | Déchlorer
A-SUD-EST | BRIGADIER CLOW |  | Déchlorer
B- NORD-OUEST | BRIGADIER CLOW |  | Déchlorer
C- NORD | BRIGADIER CLOW |  | Déchlorer
D- NORD | BRIGADIER CLOW |  | Déchlorer
E- EST | CENTURY |  | Déchlorer
E- NORD-EST | CENTURY |  | Déchlorer
E- NORD-EST | CENTURY |  | Déchlorer
F- SUD-EST | BRIGADIER CLOW |  | Déchlorer
G- SUD | BRIGADIER CLOW |  | Déchlorer
h- NORD-OUEST | BRIGADIER CLOW |  | Déchlorer
N- OUEST | TERMINAL CITY |  | Déchlorer
R- OUEST | TERMINAL CITY |  | Déchlorer
S- EST | CENTURY |  | Déchlorer
T- SUD | TERMINAL CITY |  | Déchlorer
U- EST | TERMINAL CITY |  | Déchlorer
V- SUD-OUEST | BRIGADIER CLOW |  | Déchlorer
TOTAL | 17 |  | 17

## Aspect no 6
ÉTABLISSEMENT DU PACIFIQUE
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 6 : Dispositifs antirefoulement
| Eau à usage domestique | Incendie | Espace clos
BÂTIMENT | Qté | Qté | Oui ou Non
A | 1 |  | Non
B | 1 |  | Non
C | 1 |  | Non
D | 1 |  | Non
E | 3 |  | Non
F | 3 | 1 | Non
G | 1 | 1 | Non
H | 1 |  | Non
J | 2 |  | Non
Q | 1 |  | Non
T | 1 | 1 | Non
V | 2 |  | OUI – les deux
TOTAL | 18 | 3

## Aspect no 7
ÉTABLISSEMENT DU PACIFIQUE
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 7 : Systèmes de canalisations/armoires d’incendie (boyau à usage des occupants)
Matériau, catégorie, type et demande | Nylon | Catégorie – qté de chaque catégorie de système dans chaque bâtiment | Type de canalisations d’incendie et qté de chaque type par bâtiment | Demande de conception de systèmes de canalisations d’incendie | Longueur des lances de robinets d’incendie
BÂTIMENT | Qté | Catégorie 1, 2 ou 3 | P. ex., automatique/sec/manuel/humide/semi-automatique sec | GPM – L/min | Longueur en pieds
A | 3 | 2 | Auto |  | 1 1/2" -100 pi chaque
B | 2 | 2 | Auto |  | 1 1/2" -100 pi chaque
C | 3 | 2 | Auto |  | 1 1/2" -100 pi chaque
D | 2 | 2 | Auto |  | 1 1/2" -100 pi chaque
E | 2 | 2 | Auto |  | 1 1/2" -100 pi chaque
F | 5 | 2 | Auto |  | 1 1/2" -100 pi chaque
H | 2 | 2 | Auto |  | 1 1/2" -100 pi chaque
P | 1 | 2 | Auto |  | 1 1/2" -100 pi chaque
U | 9 | 2 | Auto |  | 1 1/2" -100 pi chaque
TOTAL | 29

## Aspect no 8
ÉTABLISSEMENT DU PACIFIQUE
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 8 : Systèmes de suppression des gicleurs de cuisine
ÉQUIPEMENT | F -local B110 (cuisine principale)
Marque | Kidde
Modèle | WHDR60
Type d’actionnement | Électrique
Nombre de cylindres | 2
Nombre de buses | 5
Nombre d’éléments fusibles du système de suppression | 0
Tailles des cylindres | 6 gallons
Type d’ensembles de clapets coupe-feu | Aucun
Éléments fusibles des ensembles de clapets coupe-feu à remplacer | Aucun