## Aspect no 1
Centre de gestion du matériel
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT No 1 : Système/appareils d’alarme incendie
Appareil | Panneau d’alarme principal | Avertisseur manuel d’incendie | Détecteur de fumée | Détecteur de chaleur | Détecteur de chaleur RHT | Interrupteur de pression | Interrupteur de débit | Appareil de supervision | Avertisseur sonore | Résistance de fin de ligne
Type |  |  | Photo ou ionique | Température fixe | Thermovélocimétrique | Faible niveau de l’eau |  | Autre
BÂTIMENT | Marque/étape | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté
A1 | 1- GE Edwards EST 3 – 1 étape | 4 | 1 |  | 5 |  |  |  | 3 | 1
A2 | 1- GE Edwards EST 3 – 1 étape | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 1
A3 | 1- GE Edwards EST 3 – 1 étape | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4
A7 | 1- GE Edwards EST 3 – 1 étape | 2 | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
A9-A10 | 1- GE Edwards EST 3 – 1 étape | 4 | 14 |  |  |  | 2 | 7 | 2 | 6
A13 | 1- GE Edwards EST 3 – 1 étape | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1
TOTAL | 6 | 21 | 18 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 11 | 14

## Aspect no 2
Centre de gestion du matériel
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 2 : Systèmes/réseaux de gicleurs
Composant | Système de gicleurs sous eau | Vanne de régulation (approvisionnement) | Vanne de sectionnement | Raccordements du service d’incendie
BÂTIMENT | Qté | Qté | Qté | Qté
A2 | 1 | 1 | 1 | 1
A9-A10 | 2 | 1 | 1
TOTAUX | 3 | 1 | 1 | 1
Nombre total de jauges sur le site pour chaque type de système de gicleurs | 4

## Aspect no 3
Centre de gestion du matériel
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 3 : Éclairage d’urgence
BÂTIMENT | Lieu | Marque | Watts | Nombre de têtes distantes
A10 | ADGA | Ready-Lite | 100 | S. O.
A10 | Bureaux PAE | Ready-Lite | 100 | S. O.
A1 | Local 111 | Lumacell | 150 | 6
A1 | Local 105 | Lumacell | 75 | 4
A2 | Gymnase – est | Ready-Lite | 360 | 10
A2 | Gymnase – est | Ready-Lite | 150 | 6
A2 | Gymnase – est | Ready-Lite | 250 | 6
A2 | Centre de gestion du matériel – sud | Ready-Lite | 150 | 4
A2 | Centre de gestion du matériel – sud | Ready-Lite | 150 | 4
A2 | Gymnase – est | Ready-Lite | 250 | 6
A3 | PCCE – nord | Ready-Lite | 360 | 6
A3 | PCCE – centre | Ready-Lite | 75 | 2
A3 | PCCE – sud | Ready-Lite | 75 | 2
A3 | PCCE – bureau | Ready-Lite | 150 | 2
A3 | PCCE – local général | Ready-Lite | 150 | 2
A7 | Entrée principale | Ready-Lite | 6-36 | 2
A7 | Bureau TPSGC | Ready-Lite | 36 | 2
R8 | Santé et bien-être | Ready-Lite | 100 | 6
A9 | Caravane ADGA | Ready-Lite | 100 | 6
Total | 19 |  |  | 76

## Aspect no 4
Centre de gestion du matériel
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 4 : Extincteurs/éclairage de sortie avec batterie
Type | ABC | Tout l’éclairage de sortie avec batterie
BÂTIMENT | Qté | Qté
A1 | 5 | 6
A2 | 6 | 8
A3 | 6
A4 | 1
A7 | 3
R8 | 2
A9-A10 | 2
A13 | 3
A14 | 1
TOTAL | 29 | 14

## Aspect no 5
Centre de gestion du matériel
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 5 : Bornes d’incendie
Équipement | Bornes d’incendie seulement |  | Toutes les bornes d’incendie nécessitent des travaux de déchloration pendant les essais de débit d’écoulement et/ou le rinçage.
Emplacement sur le site | Marque | Type | Risque élevé pour l’environnement – Déchlorer
Côté est du bâtiment A3-PCCE (no 24) | City Iron | TC C71P | Déchlorer
Côté est de l’EVF (#25) | City Iron | TC C71P | Déchlorer
TOTAL | 2 |  | 2

## Aspect no 6
Centre de gestion du matériel
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 6 : Dispositifs antirefoulement
| Eau à usage domestique | Incendie | Espace clos
BÂTIMENT | Qté | Qté | Oui ou Non
A2 |  | 1 | Non
A3 | 1 |  | Non
A9-A10 |  | 1 | Non
TOTAL | 1 | 2

## Aspect no 7
Centre de gestion du matériel – (composante de l’Établissement Matsqui)
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 7 : Systèmes de canalisations/armoires d’incendie (boyau à usage des occupants)
Matériau, catégorie, type et demande | Nylon | Catégorie – qté de chaque catégorie de système dans chaque bâtiment | Type de canalisations d’incendie et qté de chaque type par bâtiment | Demande de conception de systèmes de canalisations d’incendie | Longueur des lances de robinets d’incendie
BÂTIMENT | Qté | Catégorie 1, 2 ou 3 | P. ex., automatique/sec/manuel/humide/semi-automatique sec | GPM – L/min | Longueur en pieds
A1 | 1 | 2 | Automatique |  | 1 1/2" -100 pi
TOTAL | 1